Reduktory skutecznie rozwiązują problemy z topografią terenu, jak również zabezpieczają elementy instalacji mogące ulec uszkodzeniu na skutek zbyt dużego ciśnienia w instalacji. Utrzymują stałe ciśnienie wyjściowe przy zmianach ciśnienia na wejściu. Wykonane z wysokiej jakości plastiku ( ¾” – 1½”) i brązu (2” – 3”). Prosty dobór modeli i odporność na działanie nawozów, oraz środków chemicznych stosowanych przy nawożeniu sprawia, iż doskonale nadają się do stosowania przy: liniach kroplujących, deszczowniach i innych systemach nawodnieniowych.

## 3/4" niskoprzepływowy

3/4” niskoprzepływowy

| minimalny przepływ (l/h) | maksymalny przepływ (l/h) | maksymalne ciśnienie na wejściu (bar) | ciśnienie na wyjściu (bar) | obudowa | ilość sprężyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1000 | 4 | 1,1 czerwony | plastik | brak |
| 50 | 1000 | 4 | 1,8 żółty | plastik | brak |

## 3/4" wysokoprzepływowy

3/4” wysokoprzepływowy

| minimalny przepływ (l/h) | maksymalny przepływ (l/h) | maksymalne ciśnienie na wejściu (bar) | ciśnienie na wyjściu (bar) | obudowa | ilość sprężyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 4500 | 10 | 1,1 niebieski | plastik | 1 |
| 800 | 4500 | 10 | 1,8 żółty | plastik | 1 |
| 800 | 4500 | 10 | 2,5 czerwony | plastik | 1 |

## 1"1/2

1”1/2

| minimalny przepływ (l/h) | maksymalny przepływ (l/h) | maksymalne ciśnienie na wejściu (bar) | ciśnienie na wyjściu (bar) | obudowa | ilość sprężyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 9000 | 10 | 1,8 żółty | plastik | 2 |
| 1600 | 9000 | 10 | 2,5 czerwony | plastik | 2 |
| 1600 | 9000 | 10 | 3,0 biały | plastik | 2 |

## 2", 3"

2”, 3”

| minimalny przepływ (l/h) | maksymalny przepływ (l/h) | maksymalne ciśnienie na wejściu (bar) | ciśnienie na wyjściu (bar) | obudowa | ilość sprężyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3200 | 18000 | 10 | 1,4 szary | brąz | 4 |
| 3200 | 18000 | 10 | 3,0 biały | brąz | 4 |
| 3200 | 18000 | 10 | 4,0 brązowy | brąz | 4 |
| 4800 | 27000 | 10 | 1,4 szary | brąz | 6 |
| 4800 | 27000 | 10 | 3,0 biały | brąz | 6 |
| 4800 | 27000 | 10 | 4,0 brązowy | brąz | 6 |
| (3”) 8000 | 45000 | 10 | 2,5 czerwony | brąz | 10 |
| (3”) 8000 | 45000 | 10 | 3,5 pomarańczowy | brąz | 10 |
| (3”) 8000 | 45000 | 10 | 4,5 zielony | brąz | 10 |

#### Przelicznik bar/psi

| bar | psi | bar | psi | bar | psi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 15 | 2,5 | 35 | 4,0 | 60 |
| 1,8 | 25 | 3,0 | 45 | 4,5 | 65 |
| 2,0 | 30 | 3,5 | 50 |  |  |

Uwaga: powyższa tabela ma charakter poglądowy, zawiera przybliżone wartości PSI