FVD Przepustnica - uszczelnienie EPDM

FVD Przepustnica - uszczelnienie EPDM - rys. techniczny

| D | DN | PN | A | B | C | E | S | G | f | I | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 65 | 2½” | 10 | 129,5 | 165 | 110 | 27,5 | 45 | 10 | 18 | 125 | 228 |
| 90 | 80 | 3” | 10 | 233 | 130 | 123 | 31 | 57 | 11 | 18 | 160 | 240 |
| 110 | 100 | 4” | 10 | 253 | 152 | 143 | 31 | 58 | 11 | 18 | 180 | 240 |
| 125 | 125 | 5” | 10 | 264 | 170 | 148 | 31 | 62 | 11 | 18 | 190 | 240 |
| 140 | 125 | 5” | 10 | 284 | 185 | 159 | 31 | 63 | 11 | 18 | 210 | 240 |
| 160 | 150 | 6” | 10 | 312 | 216 | 169 | 31 | 73 | 14 | 22 | 240 | 340 |
| 200 | 200 | 8” | 10 | 370 | 273 | 200 | 31 | 83 | 14 | 22 | 295 | 340 |
| 225 | 200 | 8” | 10 | 370 | 273 | 200 | 31 | 83 | 14 | 22 | 295 | 340 |

Konstukcja przepustnicy serii FV

| nr. | opis |
| --- | --- |
| 1 | uchwyt |
| 2 | płytka uchwytu |
| 3 | dysk |
| 4 | uszczelka |
| 5 | korpus |
| 6 | pierścień wspornikowy |
| 7 | pierścień poślizgowy |
| 8 | o-ring |
| 9 | trzpień |
| 10 | pierścień wspornikowy |
| 11 | śruba |

FVD-V Przepustnica - uszczelnienie FPM

FVD-V Przepustnica - uszczelnienie FPM - rys. techniczny

| D | DN | PN | A | B | C | E | S | G | f | I | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 65 | 2½” | 10 | 129,5 | 165 | 110 | 27,5 | 45 | 10 | 18 | 125 | 228 |
| 90 | 80 | 3” | 10 | 233 | 130 | 123 | 31 | 57 | 11 | 18 | 160 | 240 |
| 110 | 100 | 4” | 10 | 253 | 152 | 143 | 31 | 58 | 11 | 18 | 180 | 240 |
| 125 | 125 | 5” | 10 | 264 | 170 | 148 | 31 | 62 | 11 | 18 | 190 | 240 |
| 140 | 125 | 5” | 10 | 284 | 185 | 159 | 31 | 63 | 11 | 18 | 210 | 240 |
| 160 | 150 | 6” | 10 | 312 | 216 | 169 | 31 | 73 | 14 | 22 | 240 | 340 |
| 200 | 200 | 8” | 10 | 370 | 273 | 200 | 31 | 83 | 14 | 22 | 295 | 340 |
| 225 | 200 | 8” | 10 | 370 | 273 | 200 | 31 | 83 | 14 | 22 | 295 | 340 |

Konstukcja przepustnicy serii FV

| nr. | opis |
| --- | --- |
| 1 | uchwyt |
| 2 | płytka uchwytu |
| 3 | dysk |
| 4 | uszczelka |
| 5 | korpus |
| 6 | pierścień wspornikowy |
| 7 | pierścień poślizgowy |
| 8 | o-ring |
| 9 | trzpień |
| 10 | pierścień wspornikowy |
| 11 | śruba |

FVF Przepustnica - uszczelnienie EPDM

FVF Przepustnica - uszczelnienie EPDM - rys. techniczny

| D | DN | PN | A | C | E | S | G | L | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 65 | 2½” | 10 | 129.5 | 110 | 27.5 | 45 | 10 | 47 | 154 |
| 90 | 80 | 3” | 10 | 233 | 123 | 31 | 57 | 11 | 56 | 169 |
| 110 | 100 | 4” | 10 | 253 | 143 | 31 | 58 | 11 | 66 | 190 |
| 125 | 125 | 5” | 10 | 264 | 148 | 31 | 62 | 11 | 78 | 218 |
| 140 | 125 | 5” | 10 | 284 | 159 | 31 | 63 | 11 | 84 | 231 |
| 160 | 150 | 6” | 10 | 312 | 169 | 31 | 73 | 14 | 92 | 257 |
| 200 | 200 | 8” | 10 | 370 | 200 | 31 | 83 | 14 | 113 | 309 |
| 225 | 200 | 8” | 10 | 370 | 200 | 31 | 83 | 14 | 126 | 335 |

Konstukcja przepustnicy serii FV

| nr. | opis |
| --- | --- |
| 1 | uchwyt |
| 2 | płytka uchwytu |
| 3 | dysk |
| 4 | uszczelka |
| 5 | korpus |
| 6 | pierścień wspornikowy |
| 7 | pierścień poślizgowy |
| 8 | o-ring |
| 9 | trzpień |
| 10 | pierścień wspornikowy |
| 11 | śruba |

FVF-V Przepustnica - uszczelnienie FPM

FVF-V Przepustnica - uszczelnienie FPM - rys. techniczny

| D | DN | PN | A | C | E | S | G | L | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 65 | 2½” | 10 | 129.5 | 110 | 27.5 | 45 | 10 | 47 | 154 |
| 90 | 80 | 3” | 10 | 233 | 123 | 31 | 57 | 11 | 56 | 169 |
| 110 | 100 | 4” | 10 | 253 | 143 | 31 | 58 | 11 | 66 | 190 |
| 125 | 125 | 5” | 10 | 264 | 148 | 31 | 62 | 11 | 78 | 218 |
| 140 | 125 | 5” | 10 | 284 | 159 | 31 | 63 | 11 | 84 | 231 |
| 160 | 150 | 6” | 10 | 312 | 169 | 31 | 73 | 14 | 92 | 257 |
| 200 | 200 | 8” | 10 | 370 | 200 | 31 | 83 | 14 | 113 | 309 |
| 225 | 200 | 8” | 10 | 370 | 200 | 31 | 83 | 14 | 126 | 335 |

Konstukcja przepustnicy serii FV

| nr. | opis |
| --- | --- |
| 1 | uchwyt |
| 2 | płytka uchwytu |
| 3 | dysk |
| 4 | uszczelka |
| 5 | korpus |
| 6 | pierścień wspornikowy |
| 7 | pierścień poślizgowy |
| 8 | o-ring |
| 9 | trzpień |
| 10 | pierścień wspornikowy |
| 11 | śruba |

QRF Tuleja Kołnierzowa dla FVD - rys. techniczny

QRF Tuleja Kołnierzowa dla FVD

| d1 | d2 | d5 | d6 | Z | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 106 (75) | 77 | 91 | 12 | 38 | 10 |
| 125 | 188 (140) | 148 | 165 | 21 | 69 | 14 |
| 200 | 273 (225) | 228 | 248 | 34 | 106 | 22 |
| 250 | 328 (280) | 280 | 306 | 35 | 131 | 25 |